## Dane
| Koszty ogrzewania i c.w.u. typowych budynków - II kwartał 2025 |  |  |  | 2025-06-06
Dane dot. zapotrzebowania na ogrzewanie budynku, cwu, sprawności i kosztów
Dane należy wprowadzić się w komórkach o kolorze beżowym
| Wyniki obliczeń znajdują się w szarych polach |  |  |  | SCOP = | 4.29 | SCOP =4.29
| Prognoza cen energii 2023w taryfie G12w | 100%
[5 empty] | SCOP = | 3.11 | SCOP =3.11
| Standard energetyczny budynku (oznaczenie skrótowe) |  |  |  | SCOP = | 5.13 | SCOP =5.13
Budynek o dobrej izolacji termicznej, (17 cm ściany, 25 cm poddasze), okna zespolone (trzyszobowe), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (kl. A)
[5 empty] | SCOP = | 3.75 | SCOP =3.75
Wartość VAT w 2024 roku (dot. gazu ziemnego i energii el.)
Wybór strefy klimatycznej (dot. PC typu powietrze/woda)
| Taryfa elektryczna G12w (umowa kompleksowa) |  |  |  | SCOP = | 2.4 | SCOP =2.4
Sposób przeliczania SCOP PC z eta s karty produktu
| Dane dotyczące budynku i poboru c.w.u. |  |  |  | SCOP = | 2.73 | SCOP =2.73
| Powierzchnia ogrzewana budynku | 150 | m2 | [15 empty] | 15968.9657 | 3.1938
| Zapotrzebowanie ciepła użytkowego na ogrzewanie budynku | 55 | kWh/m2/rok
Standard budynku
| Sprawność systemu centralnego ogrzewania | 85% | %
| Roczne zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie | 9705.8824 | kWh/rok
| Roczne zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie | 34.9412 | GJ/rok
| Liczba osób | 4 | osób
| Dobowy pobór ciepłej wody użytkowej | 40 | l./os./dzień | [13 empty] | 100 | 150 | 200
| Temperatura ciepłej wody | 50 | oC | [12 empty] | EU 15 | 2.3 | 2.5 | 2.7
| Temperatura zimnej wody | 10 | oC | [12 empty] | EU 40 | 3 | 3.5 | 4
| Etawhcwupompy ciepła typu powietrze/woda z arkusza SCOP PC | 0.96 | SCOP =2.4 | [12 empty] | WT 2021 | 3.2 | 3.9 | 4.5
| Etawhcwupompy ciepła typu solanka/woda z karty produktu ekoprojektu | 109% | SCOP =2.73 | [12 empty] | WT 2017 | 3.5 | 4.2 | 5
| Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej | 2725.333 | kWh/rok
| Zapotrzebowanie dobowe ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej | 7.4667 | kWh/doba
| Udział rocznego zapotrzebowanie ciepła użytk. na centralnego ogrzewania | 78.08% | %
| Udział rocznego zapotrzebowania ciepła na potrzeby c.w.u. | 21.92% | %
| Roczne zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. | 12431.2154 | kWh/rok
| Roczny czas pracy na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę | 1700 | h/rok
| Szacowane projektowe obciążenie cieplne | 5.7093 | kW
| Szacowane jednostkowe projektowe obciążenie cieplne | 38.0623 | W/m2
| Etasco 35oC pompy ciepła typu powietrze/woda z arkusza SCOP PC | 168.5% | SCOP =4.29
| Etasco 55oC pompy ciepła typu powietrze/woda z arkusza SCOP PC | 121.5% | SCOP =3.11
| Etasco 35oC pompy ciepła typu S/W z karty produktu ekoprojektu - klimat umiark. | 197% | SCOP =5.13
| Etasco 55oC pompy ciepła typu S/W z karty produktu ekoprojektu - klimat umiark. | 142% | SCOP =3.75 |  | 1214.2853
Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z pompą ciepła
| Moc instalacji PV | 4 | kWp
| Produkcja energii z 1 kWp | 1000 | kWh/kWp |  |  | 648 | 796 | 1023
| Poziom autokonsumpcji | 25% | % |  |  | 1263 | 1114 | 717
| Cena odkupu energii PV za kWh | 0.272 | zł/kWp |  |  | 40.82% | 36.01% | 23.17%
|  | 0.77033 |  |  |  | 264.5197 | 286.6012 | 237.0688 | 788.1897
Standard energetyczny budynku jednorodzinnego
| Standard energetyczny budynku jednorodzinnego | Energia użytkowa EU ogrzewania | Jednostki | Opis
| Nieodpowiednia izolacja | 200 | kWh/(m2*rok) | Budynek o złej lub bez izolacji termicznej przegród zewnętrznych, okna niezespolone, wentylacja grawitacyjna
| Standard WT 2008 | 120 | kWh/(m2*rok) | Budynek o niewielkiej izolacji termicznej przegród zewnętrznych, (10 cm ściany, 15 cm poddasze), okna niezespolone, wentylacja grawitacyjna
| Standard WT 2017 | 80 | kWh/(m2*rok) | Budynek o podwyższonej izolacji termicznej przegród, (12 cm ściany, 20 cm poddasze), okna zespolone (dwuszybowe), wentylacja grawitacyjna
| Standard WT 2021 | 55 | kWh/(m2*rok) | Budynek o dobrej izolacji termicznej, (17 cm ściany, 25 cm poddasze), okna zespolone (trzyszobowe), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (kl. A)
| Budynek EU 40 | 40 | kWh/(m2*rok) | Budynek o dobrej izolacji termicznej, (20 cm ściany, 30 cm poddasze), okna zespolone (trzyszybowe), wentylacja z odzyskiem ciepła (klasa A+)
| Budynek EU 25 | 25 | kWh/(m2*rok) | Budynek o wysokiej izolacji termicznej, (23 cm ściany, 35 cm poddasze), okna zespolone (trzyszybowe z U<0,8W/m2K), wentylacja z odzyskiem ciepła (kl. A+)
| Budynek EU 15 | 15 | kWh/(m2*rok) | Budynek o w standardzie pasywnym, (>25 cm ściany, > 35 cm poddasze), okna zespolone, (trzyszybowe z U<0,8W/m2K), wentylacja z odzyskiem ciepła (kl. A+)
Efektywność urządzeń grzewczych na podstawie danych zawartych w kartach ekoprojektu
| Rodzaj systemu grzewczego i paliwo | eta s ogrzewanie | eta wh ciepła woda | eta lub SCOP - ogrzewania i ciepła woda
| Gazowa pompa ciepła (etas=127%) | 129% | 120% | 126.9% |  | 7523.9398 | 2271.1108 | 12431.2154 | 9795.0506 | 126.9%
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 121.5% | 96% | 2.92 |  | 7988.3805 | 2838.8885 | 12431.2154 | 10827.2691 | 114.8%
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 168.5% | 96% | 3.66 |  | 5760.1676 | 2838.8885 | 12431.2154 | 8599.0561 | 144.6%
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 142% | 109% | 3.46 |  | 6835.1284 | 2500.3055 | 12431.2154 | 9335.4339 | 133.2%
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 197% | 109% | 4.3 |  | 4926.8438 | 2500.3055 | 12431.2154 | 7427.1493 | 167.4%
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 85% | 78% | 83.36% |  | 11418.6851 | 3494.0167 | 12431.2154 | 14912.7018 | 83.36%
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 65% | 60% | 63.83% |  | 14932.1267 | 4542.2217 | 12431.2154 | 19474.3484 | 63.83%
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 85% | 78% | 83.36% |  | 11418.6851 | 3494.0167 | 12431.2154 | 14912.7018 | 83.36%
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 65% | 60% | 63.83% | standardzie złej izolacji | 14932.1267 | 4542.2217 | 12431.2154 | 19474.3484 | 63.83%
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 85% | 78% | 83.36% | standardzie WT 2014 | 11418.6851 | 3494.0167 | 12431.2154 | 14912.7018 | 83.36%
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 93% | 83% | 90.61% | standardzie WT 2017 | 10436.4326 | 3283.5337 | 12431.2154 | 13719.9664 | 90.61%
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 97% | 83% | 93.54% |  | 10006.0643 | 3283.5337 | 12431.2154 | 13289.598 | 93.54%
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 93% | 83% | 90.61% | standardzie WT 2021 | 10436.4326 | 3283.5337 | 12431.2154 | 13719.9664 | 90.61%
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 92% | 83% | 89.86% | standardzie budynku EU 37 | 10549.8721 | 3283.5337 | 12431.2154 | 13833.4059 | 89.86%
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 96% | 94% | 95.55% |  | 10110.2941 | 2899.2904 | 12431.2154 | 13009.5845 | 95.55%
Ceny paliw, nośników energii
| Rodzaj systemu grzewczego i paliwo | Sprawność lub SCOP (dot. c.o. i c.w.u.) | Jednostkowy koszt paliwa lub nośnika energii [gr/jednostka] | Jednostka | Ilość kWh w jednostce | Koszt mośnika energii [gr/kWh] | Koszt 1 kWh ciepła [gr/kWh]
| Gazowa pompa ciepła (etas=127%) | 126.9% | 448.3433 | m3 | 10.97 | 40.8699 | 32.2031 | [7 empty] | Gazowa pompa ciepła (etas= | 127 | %) | Gazowa pompa ciepła (etas=127%)
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 2.92 | 85.492 | kWh | 1 | 85.492 | 29.2781 | [7 empty] | Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= | 2.92 | , taryfa G12w) | Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w)
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 3.66 | 85.492 | kWh | 1 | 85.492 | 23.3585 | [7 empty] | Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = | 3.66 | , taryfa G12w) | Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w)
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 3.46 | 85.492 | kWh | 1 | 85.492 | 24.7087 | [7 empty] | Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP = | 3.46 | , taryfa G12w) | Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w)
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 4.3 | 85.492 | kWh | 1 | 85.492 | 19.8819 | [7 empty] | Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = | 4.3 | , taryfa G12w) | Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w)
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 83.36% | 133.4 | kg | 5 | 26.68 | 32.0058 | [7 empty] | Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 83 | %) | Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%)
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 63.83% | 93.4 | kg | 4 | 23.35 | 36.5794 |  | 2 | 55 | standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok |  |  |  | Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 64 | %) | Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%)
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 83.36% | 93.4 | kg | 4 | 23.35 | 28.0111 | [7 empty] | Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 83 | %) | Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%)
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 63.83% | 127.6 | kg | 7 | 18.2286 | 28.5563 | standardzie złej izolacji | Zła izolacja | 200 |  |  |  |  | Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 64 | %) | Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%)
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 83.36% | 127.6 | kg | 7 | 18.2286 | 21.8673 | standardzie WT 2014 | Standard WT 2014 | 120 |  |  |  |  | Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 83 | %) | Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%)
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 90.61% | 464.8829 | m3 | 11.2988 | 41.1445 | 45.4099 | standardzie WT 2017 | Standard WT 2014 | 80 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 91 | %) | Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%)
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 93.54% | 464.8829 | m3 | 11.2988 | 41.1445 | 43.9855 | [7 empty] | Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. | 94 | %) | Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%)
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 90.61% | 245 | l. | 6.6 | 37.1212 | 40.9696 | standardzie WT 2021 | Standard WT 2021 | 55 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 91 | %) | Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%)
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 89.86% | 436 | l. | 10.8 | 40.3704 | 44.924 | standardzie budynku EU 40 | Budynek EU 40 | 40 |  |  |  |  | Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 90 | %) | Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%)
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 95.55% | 67.7364 | kWh | 1 | 67.7364 | 70.8879 | [7 empty] | Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. | 96 | %, tylko taryfa nocna w G12w) | Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w)
| Proporcja ceny energii elektrycznej do gazu (wraz z dystrybucją) | 2.0778 | [5 empty] | standardzie budynku EU 15 | Budynek EU 15 | 15
| 2025-06-06 | Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu kalkulacyjnym, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania. Wszelkie prawa do utworu zastrzeżone
wersja 32
Autor: Paweł Lachman
| Prosimy o uwagi na adres emaila: | [18 empty] | Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: 4)
| pawel.lachman@portpc.pl |  | z dopłatą do paliw i energii 2022/2023 |  |  | SCOP PC wg PN-EN 14825 |  | 1 |  | Roczny koszt | Budynek EU 15 | 15 | [7 empty] | Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 150 m2 (w standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok)
|  | 2 |  |  |  | SCOP PC wg ekoprojektu |  |  |  | Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. | 150 | m2 | (w | standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok | ) | oraz | przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: | 4 | ) | Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 150 m2 (w standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: 4) | Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: 4) | Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: | Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 150 m2 (w standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok)
| Koszty roczne ogrzewania w zł | Koszt z dopłatą | ETS 2 z VAT 23% |  |  |  | 3% | P/W |  | Wymagana moc PV dla ogrzewania budynku o pow. | 150 | m2 | przy | 9705.8824 | kWh/(m2*rok) | oraz | przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: | 4 | ) | Wymagana moc PV dla ogrzewania budynku o pow.150 m2 przy 9705.88235294118 kWh/(m2*rok) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (liczba osób: 4)
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 2530.8405 | [7 empty] | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 budynku | 150 | m2 | (w | standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok | ) |  |  |  |  | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 budynku (w standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok)
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 1854.1569
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 2008.5012
Gazowa pompa ciepła (etas=127%) | Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 1456.7382
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 3640 | 0 | 970 | 2670 | 1500 |  | 8% | 3640
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 2900 | 0 | 970 | 1930 | 2900 |  |  | 2900
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 3070 | 0 | 860 | 2210 | 3070 | COP co | COP cwu | 3070
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 2470 | 0 | 860 | 1610 | 2470 | 4.2875 | 2.4 | 2470
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 3980 | 0 | 930 | 3050 | 3980 | 78.08% | 21.92% | 3980 | 1.1708 | 3.657 |  | 3392.1304 | 3.6647
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 4550 | 0 | 1060 | 3490 | 4550 | 3.3475 | 0.52616 | 4550 | 3399.3181
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 3480 | 0 | 820 | 2660 | 3480 | 2263.7626 | 1135.5554 | 3480 | 3.657
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 3550 | 0 | 830 | 2720 | 3550 | 2.8297 | 1.4194 | 3550
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 2720 | 0 | 640 | 2080 | 2720 |  |  | 2720
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 5650 | 0 | 1350 | 4300 | 5650 | COP co | COP cwu | 5650 |  | 100%
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 5470 | 0 | 1350 | 4120 | 5470 |  |  | 5470
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 5090 | 0 | 1220 | 3870 | 5090 | 3.1125 | 2.4 | 5090 | 1.3117 | 2.9223 |  | 1754.5502 | 7.0851
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 5580 | 0 | 1330 | 4250 | 5580 | 78.08% | 21.92% | 5580 | 4253.9112
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 8810 | 0 | 1960 | 6850 | 8810 |  |  | 8810
[6 empty] | 3118.3558 | 1135.5554 |  | 2.9563
| Koszty roczne ogrzewania w % |  |  |  |  | 2.4301 | 0.52616 | 2.9223 | 2.9223
| Gazowa pompa ciepła (etas=127%) | 58.98% |  |  |  | 3.8979 | 1.4194 | 1909.4532
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 147.4% |  |  |  | COP co | COP cwu | S/W |  |  | 1.6667
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 117.4% |  |  |  | 3.75 | 2.725 |  | 1.555 | 3.4643 |  | 3590.9794 | 3.4618
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 124.3% |  |  |  | 78.08% | 21.92% | 5580 | 3588.3575
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 100% |  |  |  | 2588.2353 | 1000.1222
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 161.1% |  |  |  | 2.9279 | 0.59741 | 3.4643 | 4.4854
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 184.2% |  |  |  | 3.2353 | 1.2502
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 140.9% |  |  |  | COP co | COP cwu | S/W
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 143.7% |  |  |  | 5.125 | 2.725 |  | 1.9282 | 4.2956 |  | 2889.1594 | 4.3027
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 110.1% |  |  |  | 78.08% | 21.92% | 5580 | 2893.9529
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 228.7% |  |  |  | 1893.8307 | 1000.1222
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 221.5%
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 206.1% |  |  |  | 4.0014 | 0.59741 | 4.2956 | 3.6174
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 225.9% |  |  |  | 2.3673 | 1.2502
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 356.7%
Wymagana moc PV w ramach systemu opustu w kWp
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 11.8462
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 4.2491
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 4.4854
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 3.6174
Wymagana moc PV w ramach systemu 2022 w kWp
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 15.7317 | 132.8%
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 5.6429 | 132.8%
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 5.9567 | 132.8%
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 4.804 | 132.8%
| Wymagana moc PV w ramach systemu opustu w kWp | c.o. | c.w.u.
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 3.8979 | 1.4194
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 2.8297 | 1.4194
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 3.2353 | 1.2502
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 2.3673 | 1.2502
Wymagana moc PV w ramach systemu opustu w kWp
| Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 2,5, grzejniki) | 6.2156
| Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,0, grzejniki) | 5.1797
| Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,5, o.płaszczyznowe) | 4.4397
| Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,0, o. płaszczyznowe) | 3.8848
| Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,5, o. płaszczyznowe) | 3.4531
| VAT 23% | 1 | 1 | 1
| Obniżony VAT | 2 | 0.81301 | 0.85366
1
1
1
|  | 1 | standardzie złej izolacji i EU=200 kWh/m2rok | Zła izolacja | 200 |  | standardzie złej izolacji i EU= | 200 | kWh/m2rok | Budynek o złej lub bez izolacji termicznej przegród zewnętrznych, okna niezespolone, wentylacja grawitacyjna
|  | 2 | standardzie WT 2008 i EU=120 kWh/m2rok | Standard WT 2008 | 120 |  | standardzie WT 2008 i EU= | 120 | kWh/m2rok | Budynek o niewielkiej izolacji termicznej przegród zewnętrznych, (10 cm ściany, 15 cm poddasze), okna niezespolone, wentylacja grawitacyjna
|  | 3 | standardzie WT 2017 i EU=80 kWh/m2rok | Standard WT 2017 | 80 |  | standardzie WT 2017 i EU= | 80 | kWh/m2rok | Budynek o podwyższonej izolacji termicznej przegród, (12 cm ściany, 20 cm poddasze), okna zespolone (dwuszybowe), wentylacja grawitacyjna
|  | 4 | standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok | Standard WT 2021 | 55 |  | standardzie WT 2021 i EU= | 55 | kWh/m2rok | Budynek o dobrej izolacji termicznej, (17 cm ściany, 25 cm poddasze), okna zespolone (trzyszobowe), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (kl. A)
|  | 5 | standardzie budynku EU 40 i EU=40 kWh/m2rok | Budynek EU 40 | 40 |  | standardzie budynku EU 40 i EU= | 40 | kWh/m2rok | Budynek o dobrej izolacji termicznej, (20 cm ściany, 30 cm poddasze), okna zespolone (trzyszybowe), wentylacja z odzyskiem ciepła (klasa A+)
|  | 6 | standardzie budynku EU 25 i EU=25 kWh/m2rok | Budynek EU 25 | 25 |  | standardzie budynku EU 25 i EU= | 25 | kWh/m2rok | Budynek o wysokiej izolacji termicznej, (23 cm ściany, 35 cm poddasze), okna zespolone (trzyszybowe z U<0,8W/m2K), wentylacja z odzyskiem ciepła (kl. A+)
|  | 7 | standardzie budynku EU 15 i EU=15 kWh/m2rok | Budynek EU 15 | 15 |  | standardzie budynku EU 15 i EU= | 15 | kWh/m2rok | Budynek o w standardzie pasywnym, (>25 cm ściany, > 35 cm poddasze), okna zespolone, (trzyszybowe z U<0,8W/m2K), wentylacja z odzyskiem ciepła (kl. A+)
4
standardzie WT 2021 i EU=55 kWh/m2rok
Standard WT 2021
55
Budynek o dobrej izolacji termicznej, (17 cm ściany, 25 cm poddasze), okna zespolone (trzyszobowe), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (kl. A)
|  | 1 | TAURON - G12w |  | 83.5543 | 63.2833
|  | 2 | PGE - G12w |  | 86.4746 | 65.495
|  | 3 | ENEA - G12w |  | 79.6827 | 66.1682
|  | 4 | ENERGA - G12w |  | 91.8276 | 75.9992
|  | 5 | EON - G12w |  | 85.9207 | 78.9045
|  | 6 | Średnia PL - G12w |  | 85.492 | 67.7364
6
Średnia PL - G12w
0
85.492
67.7364
85.492
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową
| Gazowa pompa ciepła (etas=127%) | 9795.0506
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 4257.2655
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 3396.5069
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 3592.8368
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 2890.9803
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 14912.7018
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 19474.3484
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 14912.7018
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 19474.3484
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 14912.7018
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 13719.9664
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 13289.598
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 13719.9664
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 13833.4059
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 13009.5845
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 2530.8405 | z instalacją PV | 4 | kWp |  | 2530.8405 |  | 3346.8405 | -816
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 1854.1569 | z instalacją PV | 4 | kWp |  | 1854.1569 |  | 2670.1569 | -816
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 2008.5012 | z instalacją PV | 4 | kWp |  | 2008.5012 |  | 2824.5012 | -816
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 1456.7382 | z instalacją PV | 4 | kWp |  | 1456.7382 |  | 2272.7382 | -816
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 3980
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 4550
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 3480
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 3550
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 2720
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 5650
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 5470
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 5090
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 5580
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 8810
ETS2
1 | Brak ETS2 | 0
2 | ETS2 - 45 EURO/t.CO2 | 193.5
3 | ETS2 - 90 EURO/t.CO2 | 387
4 | ETS2 - 180 EURO/t.CO2 | 774
5 | ETS2 - 200 EURO/t.CO2 | 860
1
0
| Koszty roczne ogrzewania w zł | Koszt z dopłatą
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 1854.1569
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) z instalacją PV 4 kWp | 1456.7382
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 2900
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 2470
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 3980
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 3480
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 2720
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 5470
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 5090
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 5580
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 8810
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP= 2.92, taryfa G12w) | 1.4833
| Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP = 3.66, taryfa G12w) | 1.0722
| Pompa ciepła typu solanka/woda, grzejniki - 55 st. C (SCOP =3.46, taryfa G12w) | 1.2278
| Pompa ciepła typu solanka/woda, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (SCOP =4.3, taryfa G12w) | 0.89444
| Kocioł na pelet drzewny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 1.6944
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 1.9389
| Kocioł na kawałki drewna, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 1.4778
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 64%) | 1.5111
| Kocioł węglowy, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 83%) | 1.1556
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 2.3889
| Kocioł gazowy kondensacyjny GZ, ogrzewanie podłogowe - 35 st. C (sprawność średn. 94%) | 2.2889
| Kocioł gazowy kondensacyjny propan, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 91%) | 2.15
| Kocioł kondensacyjny olej, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 90%) | 2.3611
| Kocioł elektryczny, grzejniki - 55 st. C (sprawność średn. 96%, tylko taryfa nocna w G12w) | 3.8056
0
Note on C27: Paweł Lachman: (przyjęto jednakową wartość dla wszystkich systemów grzewczych)
Note on C34: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu i zakładki SCOP PC
Note on C35: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C44: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu oraz zakładki SCOP PC
Note on C46: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu i zakładki SCOP PC
Note on C47: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu i zakładki SCOP PC
Note on C55: Paweł Lachman: Średnia ważona cena odkupu energii z ostatnich 12 miesięcy:.
Note on C70: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C71: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C72: Paweł Lachman: Wartość SCOP przeliczona z zakładki SCOP PC
Note on C73: Paweł Lachman: Wartość SCOP przeliczona z zakładki SCOP PC
Note on C75: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu i zakładki SCOP PC
Note on C78: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C79: Paweł Lachman: Wartość eta s w przypadku znacznie przewymiarowanego kotła
Note on C80: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C81: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C83: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C84: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C85: Paweł Lachman: sprawność = etas x 2,5 Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu x2,5
Note on C90: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C91: Paweł Lachman: Wartość SCOP przeliczona z zakładki SCOP PC
Note on C92: Paweł Lachman: Wartość SCOP przeliczona z zakładki SCOP PC
Note on C93: Paweł Lachman: Wartość SCOP przeliczona z wartości eta s z karty produktu pompy ciepła
Note on C94: Paweł Lachman: Wartość SCOP przeliczona z wartości eta s z karty produktu pompy ciepła
Note on C97: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C99: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C100: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C102: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C103: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C104: Paweł Lachman: Wartość eta s podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on C106: Paweł Lachman: Proporcja ceny energii elektrycznej do ceny gazu
Note on D70: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on D78: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on D79: Paweł Lachman: Wartość eta wh w przypadku znacznie przewymiarowanego kotła
Note on D80: Paweł Lachman: Wartość eta wh w karcie produktu
Note on D81: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on D83: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on D84: Paweł Lachman: Wartość eta wh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu
Note on D85: Paweł Lachman: sprawność = etawh x 2,5 Wartość etawh podana z karty produktu z wymogów ekoprojektu x2,5
Note on D91: Paweł Lachman: Cena energii elektrycznej jako średnia cena brutto dla taryfy G12w
Note on D96: Paweł Lachman: p. zakładka: źródła danych
Note on D97: Paweł Lachman: p. zakładka: źródła danych
Note on D98: Paweł Lachman: p. zakładka: źródła danych
Note on D99: Paweł Lachman: p. zakładka: źródła danych
Note on D102: Paweł Lachman: p. zakładka: źródła danych
Note on D103: Paweł Lachman: p. zakładka: źródła danych

## Arkusz1 (hidden)
2023
| cena [zł/MWh]** | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm
od poprzednio obliczonej ceny [%]
styczeń
RCEm | 596.56 | 2023-02-11 | -
skorygowana RCEm* | 594.59 | 2023-05-11 | -0.33 | 594.59 | 200 | 2.323% | 13.8116
luty
RCEm | 667.59 | 2023-03-11 | -
skorygowana RCEm* | 668.51 | 2023-06-11 | 0.14 | 668.51 | 330 | 3.833% | 25.6223
marzec
RCEm | 509.72 | 2023-04-11 | -
skorygowana RCEm* | 508.9 | 2023-07-11 | -0.16 | 508.9 | 650 | 7.549% | 38.4187
kwiecień
RCEm | 506.6 | 2023-05-11 | -
skorygowana RCEm* | 505.44 |  |  | 505.44 | 800 | 9.292% | 46.9631
maj
RCEm | 381.44 | 2023-06-11 | -
skorygowana RCEm* | 380.42 | 2023-09-11 | -0.27 | 380.42 | 1150 | 13.36% | 50.811
czerwiec
RCEm | 454.62 | 2023-07-11 | -
skorygowana RCEm* | 453.88 | 2023-10-11 | -0.16 | 453.88 | 1250 | 14.52% | 65.8943
lipiec
RCEm | 440.38 | 2023-08-11 | -
skorygowana RCEm* | 439.22 | 2023-11-11 | -0.26 | 439.22 | 1300 | 15.1% | 66.3166
sierpień
RCEm | 413.37 | 2023-09-11 | -
skorygowana RCEm* | 412.33 | 2023-12-11 | -0.25 | 412.33 | 1000 | 11.61% | 47.8897
wrzesień
RCEm | 405.51 | 2023-10-11 | -
skorygowana RCEm* | 404.82 | 2024-01-11 | -0.17 | 404.82 | 930 | 10.8% | 43.7262
aździernik
RCEm | 311.67 | 2023-11-11 | - | 311.67 | 600 | 6.969% | 21.7192
skorygowana RCEm* | - | - | -
listopad
RCEm | 380.35 | 2023-12-11 | - | 380.35 | 250 | 2.904% | 11.0438
skorygowana RCEm* | 378.97 | 2024-01-11 | -0.36
grudzień
RCEm | 304.63 | 2024-01-11 | - | 421.6775 | 150 | 1.742% | 7.3463
skorygowana RCEm* | - | - | -
[5 empty] | 8610 | 100% | 439.5628

## Roczny koszt
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15
6 czerwiec 2025

## Roczny koszt z PV i bez PV
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15
Instalacja PV [kWp] | 4

## Roczny koszt z PV (hidden)
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15

## Roczny koszt - CO i CWU
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15

## Roczny koszt - nowe budynki
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15
Instalacja PV [kWp] | 4

## Miesięczny koszt CO na 1m2
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15
6 czerwiec 2025

## Roczny koszt PC z ETS2
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15
Proporcja ceny energii elektrycznej do gazu (wraz z dystrybucją) | 2.0778
1
Note on C25: Paweł Lachman: Proporcja ceny energii elektrycznej do ceny gazu
6 czerwiec 2025

## Zużycie EU na ogrzewanie
Standard budynku | Energia użytkowa EU ogrzewania budynku w kWh/m2 rok
Nieodpowiednia izolacja | 200
Standard WT 2008 | 120
Standard WT 2017 | 80
Standard WT 2021 | 55
Budynek EU 40 | 40
Budynek EU 25 | 25
Budynek EU 15 | 15
|  | Nieodpowiednia izolacja | 25500
|  | Standard WT 2008 | 15300
|  | Standard WT 2017 | 10200
|  | Standard WT 2021 | 7012.5
|  | Budynek EU 40 | 5100
|  | Budynek EU 25 | 3187.5
|  | Budynek EU 15 | 1912.5
|  | Nieodpowiednia izolacja | 100%
|  | Standard WT 2008 | 60%
|  | Standard WT 2017 | 40%
|  | Standard WT 2021 | 27.5%
|  | Budynek EU 40 | 20%
|  | Budynek EU 25 | 12.5%
|  | Budynek EU 15 | 7.5%

## Źródła danych
Żródła danych - koszty paliw i nośników energii
Paliwo | Jednostkowy koszt paliwa lub nośnika energii z VAT [gr/jednostka] | Jednostka | Żródło danych | link | Przedział cen | Uwagi
Gaz ziemny wysokometanowy E | 41.1445 | kWh | Taryfa z obszaru Tarnowa | zakładka - Taryfa gaz W2-2 TA lub W3-6 TA |  | Na podstawie arkusza Taryfa gaz W3-6 TA lub W2-2 TA (cena z wybranym VAT)
Energia elektryczna z taryfy G12w | 85.492 | kWh | Obliczenia własne | zakładka - Zestawienie G12w arkuszu |  | Średnia wartość przy równomiernym poborze energii elektr. przez dobę (z VAT)
Pelet | 133.4 | kg | Polski Alarm Smogowy | https://polskialarmsmogowy.pl |  | Z transportem w całej Polsce.(źródło: PAS maj 2025)
Drewno kominkowe (buk) | 93.4 | kg | Polski Alarm Smogowy | https://polskialarmsmogowy.pl |  | Z transportem w całej Polsce.(źródło: PAS maj 2025)
Drobny groszek węglowy (tzw. ekogroszek) | 127.6 | kg | Polski Alarm Smogowy | https://polskialarmsmogowy.pl |  | Z transportem w całej Polsce.(źródło: PAS maj 2025)
Propan | 245 | l. | cdc24.pl | https://www.cdc24.pl/srednie-ceny-detaliczne |  | Średni koszt (średnia arytmetyczna) z ostatnich 3 miesięcy (26 maja 2025)
Olej opałowy | 436 | l. | cdc24.pl | https://www.cdc24.pl/srednie-ceny-detaliczne |  | Średni koszt (średnia arytmetyczna) z ostatnich 3 miesięcy (26 maja 2025)
| 6.8 | 2.9 |  |  |  | 2023-12
| 7.56 | 3.1 |  |  |  | 5.31 | 5.54
| 6.88 | 3.14 |  |  |  | 2.3 | 2.3767
| 7.02 | 3 |  |  |  | 2023-11
| 7.44 | 3 |  |  |  | 5.69
| 7.82 | 3.26 |  |  |  | 2.31
| 7.2533 | 3.0667 |  |  |  | 2023-10
5.62
2.52
—Monitoring cen paliw stałych w II kwartale 2025 r. wykonany został w dniach 20-22 maja2025 r.
—Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki typu mystery calling (osoby dzwoniące do składów opału podawały się za klientów planujących zakup opału) oraz za pomocą analizy ofert sklepów internetowych.
—Podane w raporcie kwoty to ceny brutto dla klienta indywidualnego – w przypadku kanału online zawierają koszty transportu w dowolne miejsce w Polsce, w przypadku składów stacjonarnych z reguły uwzględniony jest transport do kilku kilometrów (do 10 kilometrów od punktu sprzedaży), choć warunki transportu różnią się w zależności od polityki danego składu.
—Kontroli poddano po dwa składy z każdego województwa – w całej Polsce 32 składy opału. Wybrano składy zlokalizowane w różnych miejscowościach.
—W przypadku węgla analizie poddano dwa gatunki – Orzech oraz granulat węglowy („groszek”). Aktualnie ceny rynkowe tych surowców dla klientów indywidualnych kształtowane są przez politykę cenową Polskiej Grupy Górniczej, która oferuje paliwo w bardzo korzystnej cenowo ofercie. O różnicach cenowych dla poszczególnych odbiorców w Polsce decydują koszty transportu do punktów sprzedażowych Kwalifikowanych Dostawców Węgla, które różnią się w zależności od odległości tych punktów od placówki PGG. Ceny podane w analizie to ceny za tonę paliwa uwzględniające jednostkowy koszt transportu do KDW, tak więc przy zamówieniu przekraczającym jedną tonę paliwa, lub przy osobistym odbiorze z kopalni, ceny te mogą kształtować się na jeszcze niższym poziomie.
—W przypadku pelletu u danego dystrybutora brano pod uwagę najtańsze w ofercie dystrybutora certyfikowane paliwo w klasie A1.
—Ceny pelletu oraz drewna sprawdzono również w najpopularniejszych sieciach DIY, a ceny samego pelletu sprawdzono również w kanale internetowym – bezpośrednio na stronach producentów lub dużych dystrybutorów. W analizie uwzględniono wyłącznie paliwo oferowane w pakiecie z gratisowym transportem obejmującym całą Polskę.
—Drewno kominkowe wykazuje znaczną rozpiętość cenową, stąd dynamika zmian jego cen jest najtrudniejsza do oszacowania. Analizowano ceny sezonowanego buka lub dębu, grabu. Należy pamiętać również, że osoby, które korzystają z drewna w większych ilościach, z reguły posiadają własne źródła taniego lub nawet darmowego paliwa. Drewno jest paliwem, którego dostępność i jakość istotnie uzależniona jest też od sezonu. Aktualnie drewno sezonowane / suche jest trudno dostępne.
Cena odkupu PV
Miesiąc | cena [zł/MWh]** | Udział w %
październik | 286 | 6 | 1716
listopad | 394 | 2 | 788
grudzień | 468 | 2 | 936
styczeń | 480 | 3 | 1440
luty | 442 | 4 | 1768
marzec | 183 | 8 | 1464
kwiecień | 163 | 11 | 1793
maj | 254.19 | 14 | 3558.66
czerwiec | 330.47 | 15 | 4957.05
lipiec | 281 | 14 | 3934
sierpień | 241.94 | 13 | 3145.22
wrzesień | 222.62 | 8 | 1780.96
| 312.185 |  | 272.8089
dnia cena
Olej opałowy
Propan grzewczy
2025-04
4.09 | 2.22
2025-03
4.34 | 2.48
2025-02
4.65 | 2.65
4.36 | 2.45
Note on B5: Paweł Lachman: Cena energii elektrycznej jako średnia cena brutto dla taryfy G12w
Note on B6: Paweł Lachman: Cena 1331 zł za tonę Średnia ważona kosztów z badań PAS i dużych producentów pelletu
Note on B7: Paweł Lachman: 1 mp to około 500 kg drewna (buk) 467 zł
Note on B8: Paweł Lachman: Średnia ważona kosztów z badań PAS i kosztów ze składów jednostek samorzą dowych.
06 czerwca 2025

## SCOP PC
Wyliczanie SCOP z karty produktu pompy ciepła typu powietrze/woda (zgodnie z normą PN-EN 14825 i ekoprojektem)
Dane wprowadzać w polu o kolorze beżowym
Klimat wg ekoprojektu | hs w % (55oC) | hs w % (35oC) | hwh w % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
Klimat umiarkowany | 126 | 177 | 106 | 177 |  |  |  | Pompa ciepła powietrze/woda
Klimat chłodny | 117 | 160 | 86 | 160 |  |  |  | 117
Wybrana strefa | 121.5 | 168.5 | 96 | 168.5 |  |  |  | 121.5
Przeliczanie SCOP |  | 3
Klimat wg ekoprojektu | SCOP dla 35oC | SCOP dla 55oC | SCOP cwu | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  | 55
Klimat umiarkowany | 4.5 | 3.225 | 2.65 | 4.5 |  |  |  | 3.225
Klimat chłodny | 4.075 | 3 | 2.15
Wybrana strefa | 4.2875 | 3.1125 | 2.4 | 4.075 |  |  |  | 3
Klimat ciepły | 4.2125 | 3.0375 |  | 4.2125 |  |  |  | 3.0375
Średni spadek SCOP na każdy 1 K
Klimat umiarkowany |  | 1.977% | [8 empty] | 1 | Pompa ciepła typu powietrze/woda | 3%
Klimat chłodny |  | 1.792% | [8 empty] | 2 | Pompa ciepła typu solanka/woda | 8%
Klimat ciepły |  | 1.934% | [8 empty] | 3 | Pompa ciepła typu woda/woda | 8%
[11 empty] | 4 | Pompa ciepła typu bezpośrednie odp. w gruncie | 3%
SCOP dla wybranej temperatury projektowej zasilania
8
Temperatura projektowa zasilania instalacji [oC] |  | 35 |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
SCOP w klimacie chłodnym |  | 4.075 |  | 18.9982 |  |  |  | 26.5091
SCOP w klimacie umiarkowanym |  | 4.5
SCOP w wybranej strefa klimatycznej |  | 4.2875 |  | 20.9796 |  |  |  | 28.4973
Średni koszt jednostkowego ciepła z pompy ciepła wg założonej temp. projektowej
Koszt 1 kWh energi elektr. , brutto [gr/kWh] |  | 85.492
Koszt 1 kWh ciepła w kl. chłodnym [gr/ kWh] |  | 20.9796
Koszt 1 kWh ciepła w kl. umiark. [gr/ kWh] |  | 18.9982
Koszt 1 kWh ciepła CO w danej strefie klimat. |  | 19.9398
Koszt 1 kWh ciepła CWU w danej strefie klimat. |  | 35.6217
Zmiana kosztów na zmianę o 1 K temperat. zasil. |  | 1.417%
Zmiana SCOP na na zmianę o 1 K temperat. zasil. |  | 1.417%
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Pompa ciepła typu solanka/woda
Pompa ciepła typu woda/woda |  |  |  | 1 | 8
Pompa ciepła typu powietrze/woda |  |  |  | 2 | 8 |  | Klimat umiarkowany
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 4 | 3
3
3
15
I strefa klimatyczna
II strefa klimatyczna |  |  |  | 1 | 4.5 | 3.225 | 126 | 177 | 106
III strefa klimatyczna |  |  |  | 2 | 4.3937 | 3.1688 | 123.75 | 172.75 | 101
IV strefa klimatyczna |  |  |  | 3 | 4.2875 | 3.1125 | 121.5 | 168.5 | 96
V strefa klimatyczna |  |  |  | 4 | 4.1813 | 3.0562 | 119.25 | 164.25 | 91
|  |  |  | 5 | 4.075 | 3 | 117 | 160 | 86
3
4.2875
|  | 3.1125 |  |  | 15
121.5
168.5
96
Note on B9: Paweł Lachman: Wartość eta s z karty produktu deklarowane przez producenta w karcie produktu ekoprojektu
Note on B10: Paweł Lachman: Wartość eta s z karty produktu deklarowane przez producenta w karcie produktu ekoprojektu
Note on B11: Paweł Lachman: Dane z karty produktu
Note on C3: Paweł Lachman: Dane z karty produktu
Note on C9: Paweł Lachman: Wartość eta s z karty produktu deklarowane przez producenta w karcie produktu
Note on C10: Paweł Lachman: Wartość eta s z karty produktu deklarowane przez producenta w karcie produktu
Note on C11: Paweł Lachman: Dane deklarowane przez producenta
Note on D9: Paweł Lachman: Wartość eta wh z karty produktu deklarowane przez producenta w karcie produktu
Note on D10: Paweł Lachman: Wartość eta wh z karty produktu deklarowane przez producenta w karcie produktu

## Zestawienie G12w
Koszty energii w taryfie elektrycznej G12w w Polsce w 2024 r.
Zużycie energii elektrycznej na cele pompy ciepła | 4257.2655 | kWh
Zużycie roczne energii elektr. na pozostałe cele budynku |  | kWh
Łączne zużycie energii elektrycznej | 4257.2655 | kWh
Umowa kompleksowa | cena netto za 1 kWh | cena brutto za 1 kWh, z VAT 23% | brutto za kWh z VAT 5% | cena nocna za kWh z VAT 23% | Cena netto tylko za energię
EON | 69.8542 | 85.9207 | 73.3469 | 78.9045 | 50 | 100.6%
ENERGA | 74.6566 | 91.8276 | 78.3895 | 75.9992 | 49.7485 | 107.5%
ENEA | 64.7827 | 79.6827 | 68.0218 | 66.1682 | 45.0343 | 93.32%
PGE | 70.3045 | 86.4746 | 73.8198 | 65.495 | 45.0355 | 101.3%
TAURON | 67.9304 | 83.5543 | 71.3269 | 63.2833 | 47.7243 | 97.86%
Średnia | 69.4186 | 85.3848 | 72.8895 | 67.7364 | 46.8856 | 100%
Note on B3: Paweł Lachman: średnie roczne zużycie energii elektrycznej 4 pomp ciepła, wystepujących w obliczeniach
Note on B4: Paweł Lachman: 2 osoby - 3000 kWh/rok 3 osoby - 3500 kWh/rok 4 osoby - 400 kWh/rok 5 osób - 4500 kWh/rok 6 osób - 5000 kWh/rok

## G12w EON
Koszty energii w taryfie elektrycznej G12w EON
Zużycie energii elektrycznej na cele pompy ciepła | 4257.2655 | kWh
Zużycie energii elektrycznej na cele budynku | 0 | kWh
Łączne zużycie energii elektrycznej | 4257.2655 | kWh
Tabela stawek w 2024 r. | [5 empty] | Sprzedaż energii - www 2 kwietnia 2024
Sprzedaż energii (netto)
zł (netto)
Cena energii z taryfy nocnej | 0.5 | zł/kWh
Cena energii z taryfy dziennej | 0.5 | zł/kWh
Opłata handlowa |  | zł/miesąc |  |  | 50 gr/kWh netto
Średni koszt energii G12w (netto) | 50 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (brutto) | 61.5 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 19.8542 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 24.4207 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w netto | 69.8542 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w brutto | 85.9207 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, netto) | 64.15 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, brutto) | 78.9045 | gr/kWh
G12w
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 50 | 40.11% | 20.0571
Cena energii w przedziale nocnym | 50 | 59.89% | 29.9429
|  | 100% | 50
100%
Dystrybucja energii (netto) | [5 empty] | Dystrybucja - 15.12.2024
Stawka sieciowa w S1 | 0.1029 | zł/kWh
Stawka sieciowa w S2 | 0.2451 | zł/kWh
Stawka jakościowa | 0.0321 | zł/kWh
Składnik stały stawki sieciowej |  | zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (6 mies) |  | zł/miesiąc
Opłata przejściowa |  | zł/miesiąc
Opłata OZE | 3.5 | zł/MWh
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) |  | zł/miesiąc
Opłata kogeneracyjna | 3 | zł/MWh
Opłata przejściowa (netto) | 0 | zł/rok
Opłata OZE (netto) | 14.9004 | zł/rok
Składnik stały stawki sieciowej (netto) | 0 | zł/rok
Stawka opłaty abonamentowej (cykl 6 mies) | 0 | zł/rok
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) | 0 | zł/rok
Opłata kogeneracyjna | 12.7718 | zł/rok
Łącznie opłaty stałe dystrybucyjne netto | 27.6722 | zł/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 19.8542 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 24.4207 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w netto (tylko noc) | 14.15
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w brutto (tylko noc) | 17.4045
G12w |  |  | Waga x cena
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | 9.832
Cena energii w przedziale dziennym | 24.51 | 0.40114 | 6.1623
Cena energii w przedziale nocnym | 10.29 | 0.59886
|  | 1 | 15.9942
Udział energii w przedziale nocnym w całym roku | 59.89% | % | 365 | 8760
Ilość godzin w roku z energią w przedziale nocnym | 5246 | h/rok | 114 | 2736
Średni udział energii w przedziale nocnym na dobę | 14.3726 | h/doba | 251 | 2510

## G12w ENEA
Koszty energii w taryfie elektrycznej G12w Enea
Zużycie energii elektrycznej na cele pompy ciepła | 4257.2655 | kWh
Zużycie energii elektrycznej na cele budynku | 0 | kWh
Łączne zużycie energii elektrycznej | 4257.2655 | kWh
Tabela stawek w 2024 r. |  |  |  |  | Sprzedaż energii 15.12.2023
Sprzedaż energii (netto)
zł (netto)
Cena energii z taryfy nocnej | 0.4171 | zł/kWh
Cena energii z taryfy dziennej | 0.5 | zł/kWh
Opłata handlowa |  | zł/miesąc
Średni koszt energii G12w (netto) | 45.0343 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (brutto) | 55.3922 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 19.7484 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 24.2905 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w netto | 64.7827 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w brutto | 79.6827 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, netto) | 53.7953 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, brutto) | 66.1682 | gr/kWh
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 50 | 40.1% | 20.05
Cena energii w przedziale nocnym | 41.71 | 59.9% | 24.9843
|  | 100% | 45.0343
100%
Dystrybucja energii (netto)
Dystrybucja - 30.01.2024
Stawka sieciowa w S1 | 0.0825 | zł/kWh
Stawka sieciowa w S2 | 0.2736 | zł/kWh
Stawka jakościowa | 0.0314 | zł/kWh
Składnik stały stawki sieciowej |  | zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (6 mies) |  | zł/miesiąc
Opłata przejściowa |  | zł/miesiąc
Opłata OZE | 0 | zł/MWh
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) |  | zł/miesiąc
Opłata kogeneracyjna | 6.18 | zł/MWh
Opłata przejściowa (netto) | 0 | zł/rok
Opłata OZE (netto) | 0 | zł/rok
Składnik stały stawki sieciowej (netto) | 0 | zł/rok
Stawka opłaty abonamentowej (cykl 6 mies) | 0 | zł/rok
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) | 0 | zł/rok
Opłata kogeneracyjna | 29.6 | zł/rok
Łącznie opłaty stałe dystrybucyjne netto | 29.6 | zł/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 19.7484 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 24.2905 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w netto (tylko noc) | 12.0853
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w brutto (tylko noc) | 14.8649
G12w |  |  | Waga x cena
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | 10.9714
Cena energii w przedziale dziennym | 27.36 | 40.1% | 4.9417
Cena energii w przedziale nocnym | 8.25 | 59.9%
|  | 100% | 15.9131
G12w
Udział energii w przedziale nocnym w całym roku | 59.9% | % | 365 | 8760
Ilość godzin w roku z energią w przedziale nocnym | 5246 | h/rok | 114 | 2736
Średni udział energii w przedziale nocnym na dobę | 14.4 | h/doba | 251 | 2510

## G12w ENERGA
Koszty energii w taryfie elektrycznej G12w Energa
Zużycie energii elektrycznej na cele pompy ciepła | 4257.2655 | kWh
Zużycie energii elektrycznej na cele budynku | 0 | kWh
Łączne zużycie energii elektrycznej | 4257.2655 | kWh
Tabela stawek w 2024 r.
Sprzedaż energii (netto)
zł (netto)
Cena energii z taryfy nocnej | 0.4958 | zł/kWh
Cena energii z taryfy dziennej | 0.5 | zł/kWh
Opłata handlowa |  | zł/miesąc
Średni koszt energii G12w (netto) | 49.7485 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (brutto) | 61.1906 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 24.9081 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 30.637 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w netto | 74.6566 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w brutto | 91.8276 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, netto) | 61.788 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, brutto) | 75.9992 | gr/kWh
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 50 | 40.11% | 20.0571
Cena energii w przedziale nocnym | 49.58 | 59.89% | 29.6914
|  | 100% | 49.7485
100%
Dystrybucja energii (netto)
Stawka sieciowa w S1 | 0.0845 | zł/kWh
Stawka sieciowa w S2 | 0.4011 | zł/kWh
Stawka jakościowa | 0.0314 | zł/kWh
Składnik stały stawki sieciowej |  | zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (2 mies) |  | zł/miesiąc
Opłata przejściowa |  | zł/miesiąc
Opłata OZE | 0 | zł/MWh
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) |  | zł/miesiąc
Opłata kogeneracyjna | 6.18 | zł/MWh
Opłata przejściowa (netto) | 0 | zł/rok
Opłata OZE (netto) | 0 | zł/rok
Składnik stały stawki sieciowej (netto) | 0 | zł/rok
Stawka opłaty abonamentowej (cykl 6 mies) | 0 | zł/rok
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) | 0 | zł/rok
Opłata kogeneracyjna | 26.3099 | zł/rok
Łącznie opłaty stałe dystrybucyjne netto | 26.3099 | zł/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 24.9081 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 30.637 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w netto (tylko noc) | 12.208
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w brutto (tylko noc) | 15.0158
G12w
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 40.11 | 40.11% | 16.0898
Cena energii w przedziale nocnym | 8.45 | 59.89% | 5.0604
|  | 100% | 21.1501
Udział energii w przedziale nocnym w całym roku | 59.89% | % | 365 | 8760
Ilość godzin w roku z energią w przedziale nocnym | 5246 | h/rok | 114 | 2736
Średni udział energii w przedziale nocnym na dobę | 14.3726 | h/doba | 251 | 2510

## G12w PGE
Koszty energii w taryfie elektrycznej G12w PGE
Zużycie energii elektrycznej na cele pompy ciepła | 4257.2655 | kWh
Zużycie energii elektrycznej na cele budynku | 0 | kWh
Łączne zużycie energii elektrycznej | 4257.2655 | kWh
Tabela stawek w 2024 r.
Sprzedaż energii (netto)
zł (netto)
Cena energii z taryfy nocnej | 0.4171 | zł/kWh
Cena energii z taryfy dziennej | 0.5 | zł/kWh
Opłata handlowa |  | zł/miesąc
Średni koszt energii G12w (netto) | 45.0355 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (brutto) | 55.3936 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 25.2691 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 31.081 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w netto | 70.3045 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w brutto | 86.4746 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, netto) | 53.248 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (tylko strefa nocna, brutto) | 65.495 | gr/kWh
G12w
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 50 | 40.11% | 20.0571
Cena energii w przedziale nocnym | 41.71 | 59.89% | 24.9784
|  | 100% | 45.0355
100%
Dystrybucja energii (netto)
Stawka sieciowa w S1 | 0.085 | zł/kWh
Stawka sieciowa w S2 | 0.4273 | zł/kWh
Stawka jakościowa | 0.0242 | zł/kWh
Składnik stały stawki sieciowej |  | zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (6 mies) |  | zł/miesiąc
Opłata przejściowa |  | zł/miesiąc
Opłata OZE | 0 | zł/MWh
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) |  | zł/miesiąc
Opłata kogeneracyjna | 6.18 | zł/MWh
Opłata przejściowa (netto) | 0 | zł/rok
Opłata OZE (netto) | 0 | zł/rok
Składnik stały stawki sieciowej (netto) | 0 | zł/rok
Stawka opłaty abonamentowej (cykl 6 mies) | 0 | zł/rok
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) | 0 | zł/rok
Opłata kogeneracyjna | 26.3099 | zł/rok
Łącznie opłaty stałe dystrybucyjne netto | 26.3099 | zł/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 25.2691 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 31.081 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w netto (tylko noc) | 11.538
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w brutto (tylko noc) | 14.1917
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 42.73 | 0.40114 | 17.1408
Cena energii w przedziale nocnym | 8.5 | 0.59886 | 5.0903
|  | 1 | 22.2311
Udział energii w przedziale nocnym w całym roku | 59.89% | % | 365 | 8760
Ilość godzin w roku z energią w przedziale nocnym | 5246 | h/rok | 114 | 2736
Średni udział energii w przedziale nocnym na dobę | 14.3726 | h/doba | 251 | 2510

## G12w TAURON
Koszty energii w taryfie elektrycznej G12w Tauron
Zużycie energii elektrycznej na cele pompy ciepła | 4257.2655 | kWh
Zużycie energii elektrycznej na cele budynku | 0 | kWh
Łączne zużycie energii elektrycznej | 4257.2655 | kWh
Tabela stawek w 2024 r.
Sprzedaż energii (netto)
zł (netto)
Cena energii z taryfy nocnej | 0.462 | zł/kWh
Cena energii z taryfy dziennej | 0.5 | zł/kWh
Średni koszt energii G12w (netto) | 47.7243 | gr/kWh
Średni koszt energii G12w (brutto) | 58.7009 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 20.206 | gr/kWh
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 24.8534 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w netto | 67.9304 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystrybucyjnymi G12w brutto | 83.5543 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystr. G12w (tylko strefa nocna, netto) | 51.4498 | gr/kWh
Średni koszt energii z opłatami dystr. G12w (tylko strefa nocna, brutto) | 63.2833 | gr/kWh
G12
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 50 | 40.11% | 20.0571
Cena energii w przedziale nocnym | 46.2 | 59.89% | 27.6673
|  | 100% | 47.7243
100%
Zima - czas pracy | 22 | h /dobę | 76.3589
Dystrybucja energii (netto)
Stawka sieciowa w S1 | 0.0527 | zł/kWh | 0.064821
Stawka sieciowa w S2 | 0.3314 | zł/kWh | 0.40762
Stawka jakościowa | 0.031382 | zł/kWh | 0.0386
Składnik stały stawki sieciowej |  | zł/miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (6 mies) |  | zł/miesiąc
Opłata przejściowa |  | zł/miesiąc
Opłata OZE | 0 | zł/MWh
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) |  | zł/miesiąc
Opłata kogeneracyjna | 6.18 | zł/MWh | 7.6014
Koszty stałe roczne brutto | 0
Opłata przejściowa (netto) | 0 | zł/rok
Opłata OZE (netto) | 0 | zł/rok
Składnik stały stawki sieciowej (netto) | 0 | zł/rok
Stawka opłaty abonamentowej (cykl 6 mies) | 0 | zł/rok
Opłata mocowa (>2800 kWh/rok) | 0 | zł/rok
Opłata kogeneracyjna | 26.3099 | zł/rok
Łącznie opłaty stałe dystrybucyjne netto | 26.3099 | zł/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w netto | 20.206 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami stałymi G12w brutto | 24.8534 | gr/rok
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w netto (tylko noc) | 5.2498
Średni koszt dystrybucji z opłatami st. G12w brutto (tylko noc) | 6.4573
G12w
Zima - czas pracy 24 h /dobę | Cena en. energii | Godz/dobę | Waga x cena
Cena energii w przedziale dziennym | 33.14 | 40.11% | 13.2938
Cena energii w przedziale nocnym | 5.27 | 59.89% | 3.156
|  | 100% | 16.4498
Zima - czas pracy | 22 | h /dobę | Zima - czas pracy 22 h /dobę
G12w
Udział energii w przedziale nocnym w całym roku | 59.89% | % | 365 | 8760
Ilość godzin w roku z energią w przedziale nocnym | 5246 | h/rok | 114 | 2736
Średni udział energii w przedziale nocnym na dobę | 14.3726 | h/doba | 251 | 2510

## Taryfa gaz W2-2 TA
Obliczanie ceny 1 kWh ciepła z gazu ziemnego E w taryfie W2-2 TA (kocioł kondensacyjny)
Nie jest stosowana w obliczeniach taryfa W2-2 - za duże zużycie gazu (>1200 m3/rok)
Zapotrzebowanie ciepła łączne | 12431.2154 | kWh
Sprawność systemowa | 90.61%
Ciepło spalania | 10.972 | kWh/m3
Taryfa W 2-2 2022 PGNIG + PSG obszar Tarnów
Q - zużycie ciepła | 13719.9664 | kWh/rok
V - zużycie gazu | 1250.4526 | m3/rok
C - cena gazu | 0.24355 | zł/kWh
Szd - zmienna opłata przesyłowa [zł/m3] | 0.06137 | zł/kWh
Ssdd - opłata sieciowa stała [zł/miesiąc] | 15.98 | zł/miesiąc
Sa - opłata abonamentowa [zł/miesiąc] | 6.3 | zł/miesiąc
Opłata za gaz | 3341.4978 | zł
Opłata przesyłowa zmienna | 841.9943 | zł
Opłata przesyłowa stała | 191.76 | rok
Abonament roczny netto | 75.6 | zł
Miesięczny abonament i opłata stała, brutto | 27.4044 | zł
Razem koszt netto: | 4450.8521 | zł/rok
Razem koszt brutto, z VAT 23%: | 5474.5481 | zł/rok
Średnia cena gazu brutto, z VAT 23% | 0.39902 | zł/kWh ciepła
Średnia cena gazu brutto, z VAT 23% | 4.3781 | zł/m3
39,5 MJ/m3
10.9722
| 300 | 0.47496
| 600 | 0.425
| 900 | 0.40835
| 1200 | 0.40003
| 1500 | 0.39503
| 1250.4526 | 0.39902
| 892.7316 | 0.40862
| 300 | 5.2112
| 600 | 4.6632
| 900 | 4.4805
| 1200 | 4.3891
| 1500 | 4.3343
| 1250.4526 | 4.3781
| 892.7316 | 4.4834

## Taryfa gaz W3-6 TA
Obliczanie ceny 1 kWh ciepła z gazu ziemnego E w taryfie W3-6 TA (kocioł kondensacyjny)
Obowiązująca w obliczeniach taryfa
Zapotrzebowanie ciepła łączne | 12431.2154 | kWh
Sprawność systemowa | 90.61%
Ciepło spalania | 10.972 | kWh/m3
Taryfa W 3-6 2022 PGNIG + PSG obszar Tarnów
Q - zużycie ciepła | 13719.9664 | kWh/rok
V - zużycie gazu | 1250.4526 | m3/rok
C - cena gazu, netto | 0.24355 | zł/kWh
Szd - zmienna opłata przesyłowa, netto [zł/kWh] | 0.04602 | zł/kWh
Ssdd - opłata sieciowa stała, netto [zł/miesiąc] | 56.37 | zł/miesiąc
Sa - opłata abonamentowa [zł/miesiąc] | 6.4 | zł/miesiąc
Opłata za gaz | 3341.4978 | zł
Opłata przesyłowa zmienna | 631.3929 | zł
Opłata przesyłowa stała | 676.44 | rok
Abonament roczny netto | 76.8 | zł
Miesięczny abonament i opłata stała, brutto | 77.2071 | zł
Razem koszt netto: | 4726.1307 | zł/rok
Razem koszt brutto (VAT 23%): | 5813.1407 | zł/rok
Średnia cena gazu brutto, z VAT 23% | 0.4237 | zł/kWh ciepła
Średnia cena gazu brutto, z VAT 23% | 4.6488 | zł/m3
39,5 MJ/m3
10.9722
| 1200 | 0.42654
| 1500 | 0.41247
| 2000 | 0.39839
| 2500 | 0.38995
| 3000 | 0.38432
| 1250.4526 | 0.4237
| 892.7316 | 0.45076
| 1200 | 4.68
| 1500 | 4.5256
| 2000 | 4.3712
| 2500 | 4.2785
| 3000 | 4.2167
| 1250.4526 | 4.6488
| 892.7316 | 4.9457
Note on B12: Paweł Lachman: Zapotrzebowanie gazu kondensacyjnego kotła gazowego